Grota Roweckiego 28 zakres robót

Remont kominów:

- Odbicie luźnych tynków – ściany kominowe

- Demontaż obróbek blacharskich – ściany kominowe

- Usunięcie nieczynnych anten TV wraz z okablowaniem

- Uzupełnienie odbitych tynków – ściany kominowe

- Naprawa uszkodzonych czapek kominowych (usunięcie luźnych fragmentów betonu, zabezpieczenie zbrojenia, uzupełnienie czapek)

- Wykonanie obróbek blacharskich – czapy kominowe

- Pokrycie papą – czapy kominowe

- Wymiana skorodowanych nasad kominowych – wg zalecenia kominiarza

- Nałożenie kleju i siatki – ściany kominowe

- Wymiana listew dociskowych wokół kominów

- Gruntowanie i malowanie / tynkowanie – ściany kominowe

- Konserwacja obróbek blacharskich (pomiędzy kominami)