Lwowska 21a-29a zakres robót:

Wymiana poszycia dachowego:

- Demontaż poszycia dachowego z papy – przyjąć min. 4 warstwy (papę usunąć do deskowania)

- Demontaż nieczynnych anten wraz z okablowaniem.

- Miejscowa naprawa deskowania dachu poprzez wymianę przegnitych desek.

- Ułożenie papy podkładowej

- Ułożenie papy nawierzchniowej

- Montaż izoklinów styropianowych wokół kominów

- Obróbki z papy nawierzchniowej  przy kominach i murkach ogniowych

- Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu.

- Wymiana wywiewek kanalizacyjnych

- Wymiana obróbek blacharskich murków ogniowych i wokół kominów.